## Arkusz1
| Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego |  |  | Oznaczenie sprawy: KTT-140/2018
KOSZTORYS OFERTOWY
REMONT DOMKU LETNISKOWEGO NR 5
Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | ilość | cena jednostkowa | wartość
1. | ROBOTY BUDOWLANE
1.1. | Rozbiórka budynku | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3 | m3 | 1.819 |  | 0
1.4 | Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m wywozu w gruncie kat 3 | m3 | 1.819 |  | 0
1.5 | Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10 | m3 | 0.192 |  | 0
1.6 | Stopy fundamentowe beton. o objętości do 0,5 m3 z betonu B-20 | m3 | 1.628 |  | 0
1.7 | Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie fi do 7 mm | Mg | 0.018 |  | 0
1.8 | Zbrojenie elem. budynków i budowli pręty żebrowe fi do 8-14 mm | Mg | 0.056 |  | 0
1.9 | Izolacja pozioma papą zgrzewalną ław fundamentowych | m2 | 5.67 |  | 0
1.10 | Dostawa i montaż elementów do mocowania podwalin | szt | 21 |  | 0
1.11 | Podwaliny krótkie dł do 2,0 m i przekroju od 180 cm2 | m3 | 1.08 |  | 0
1.12 | Oczepy o przekroju do 180 cm2 | m3 | 0.5 |  | 0
1.13 | Słupy z tarcicy dł do 2,0 m i przekroju do 180 cm2 | m3 | 0.68 |  | 0
1.14 | Miecze i zastrzały z tarcicy o przekroju do 180 cm2 | m3 | 0.09 |  | 0
1.15 | Krokwie zwykłe z tarcicy dł do 4,5 m i przekroju do 180 cm2 | m3 | 0.13 |  | 0
1.16 | Dachy z więzarów deskowych o rozpiętości 7,5 m | m2 | 62.119 |  | 0
1.17 | Wiązary deskowe | m2 | 9 |  | 0
1.18 | Deskowanie połaci dachowych tarcicą | m2 | 72.382 |  | 0
1.19 | Pokrycie dachu gontem papowym gont orła zielona chmurka | m2 | 72.382 |  | 0
1.20 | Rynny dachowe półokrągłe z pcv fi 15 cm | m | 17.3 |  | 0
1.22 | Rury spustowe okrągłe z pcv fi 10 cm | m | 12 |  | 0
1.23 | Ślepa podłoga z płyt OSB grub 22 mm | m2 | 27.56 |  | 0
1.24 | Domy drew. - poszycie ścian z desek o szer 14 cm grub 22 mm | m2 | 59.241 |  | 0
1.25 | Izolacja z folii - wiatroszczelna, paroprzepuszczalna | m2 | 59.241 |  | 0
1.26 | Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej na sucho gr. 10cm | m2 | 64.751 |  | 0
1.27 | Izolacja z folii - paroizolacja | m2 | 64.751 |  | 0
1.28 | Montaż desek boazeryjnych o gr. min. 15 mm. | m2 | 64.751 |  | 0
1.29 | Poszycie ścian z płyty FERMACELL powerpanel o gr. 12,5mm | m2 | 11.745 |  | 0
1.30 | Montaż ścianek wewnętrznych wcześniej zdemontowanych i poddanych zabezpieczeniu | kpl | 1 |  | 0
1.31 | Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 300 mm na sucho | m2 | 27.56 |  | 0
1.32 | Konstrukcje rusztu na stropach z listew drewnianych pod boazerię | m2 | 27.56 |  | 0
1.33 | Montaż desek boazeryjnych o gr. min. 15 mm na suficie | m2 | 27.56 |  | 0
1.34 | Sufity podwieszone na ruszcie metalowym z płyty GKI wodoodpor. | m2 | 3.76 |  | 0
1.35 | Licowanie ścian płytkami 20x25 na zaprawie | m2 | 21.31 |  | 0
1.36 | Lakierowanie dwukrotne desek boazeryjnych | m2 | 126.676 |  | 0
1.37 | Malowanie podłoży gips. 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem | m2 | 3.76 |  | 0
1.39 | Posadzka z paneli laminowanych wraz z podkładem izolacyjnym panel co najmniej AC5 grub. 8 mm | m2 | 23.8 |  | 0
1.40 | Posadzka rulonowa TARKET antypoślizgowy z wypustkami | m2 | 3.76 |  | 0
1.41 | Okna drewniane 01 wg. opisu i zestawienia | m2 | 0.49 |  | 0
1.42 | Okna drewniane 02 wg. opisu i zestawienia | m2 | 0.96 |  | 0
1.43 | Okna drewniane 03 wg. opisu i zestawienia | m2 | 2.88 |  | 0
1.44 | Drzwi drewniane D 1 wg. opisu i zestawienia | m2 | 2.1 |  | 0
1.45 | Drzwi drewniane D 2 wg. opisu i zestawienia | m2 | 1.89 |  | 0
1.46 | Drzwi drewniane D 3 wg. opisu i zestawienia | m2 | 1.89 |  | 0
1.47 | Drzwi drewniane tarasowe przeszklone wg. opisu i zestawienia | m2 | 2.52 |  | 0
1.48 | Podokienniki z płyt laminowanych | szt | 4 |  | 0
1.49 | Okiennice drewniane wg. opisu i zestawienia | m2 | 6.85 |  | 0
1.50 | Wykonanie schodów drewnianych 3x15x30 | kpl | 1 |  | 0
1.51 | dostawa i montaż balustrady tarasowej o wys. 110 cm | m | 13.45 |  | 0
1.52 | Montaż i dostawa desek tarasowych | m2 | 16.77 |  | 0
1.53 | Lakierowanie dwukrotne desek tarasu | m2 | 16.77 |  | 0
1.54 | Lakierowanie dwukrotne desek boazeryjnych | m2 | 81.93 |  | 0
1.55 | Przewód wentylacyjny z rury spiro fi200 | m2 | 5 |  | 0
1.56 | Anemostat stalowy CZ kołowy typ D fi 220 | szt | 2 |  | 0
1.57 | Wyrzutnia dachowa kołowa typ nasada hybrydowa fi 150 | szt | 2 |  | 0
1.58 | Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2 | m | 7 |  | 0
1.59 | Ława pod krawężnik betonowa zwykła | m3 | 0.28 |  | 0
1.60 | Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce z wypełn. spoin zaprawą cement. | m | 7 |  | 0
1.61 | Chodnik z płyt beton.35x35cm na podsypce z piasku z wypeł.spoin piaskiem | m2 | 3 |  | 0
2 | INSTALACJE WOD-KAN
2.1 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m | m3 | 4.45 |  | 0
2.2 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów | m3 | 2.522 |  | 0
2.3 | Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 2.522 |  | 0
2.4 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi | m3 | 1.928 |  | 0
2.5 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II | m3 | 1.928 |  | 0
2.6 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 | m3 | 1.928 |  | 0
2.7 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 0.89 |  | 0
2.8 | Zasypka technologiczna | m3 | 0.37 |  | 0
2.9 | Obsypka 15 cm ponad wierzch rury | m3 | 0.668 |  | 0
2.10 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych Poziomy podposadzkowe Rura PP-MD kanalizacji zewnętrznej dn 110 mm | m | 1.8 |  | 0
2.11 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych Poziomy podposadzkowe Rura PP-MD kanalizacji zewnętrznej dn 75 mm | m | 2 |  | 0
2.12 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych Poziomy podposadzkowe Rura PP-MD kanalizacji zewnętrznej dn 50 mm | m | 0.65 |  | 0
2.13 | Rewizja - trójnik PP-MD 110 zaślepiony | szt. | 1 |  | 0
2.14 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych Pion kanalizacyjny KS1 Rura PVC kanalizacji wewnętrznej PPHT 110x2,2 mm | m | 6 |  | 0
2.15 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych Pion kanalizacyjny KZ1 Rura PVC kanalizacji wewnętrznej PPHT 75x1,8 mm | m | 2 |  | 0
2.16 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych Poziomy kanalizacyjne Rura PVC kanalizacji wewnętrznej PPHT 50x1,8 mm | m | 6 |  | 0
2.17 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych Poziomy kanalizacyjne Rura PVC kanalizacji wewnętrznej PPHT 110x2,2 mm | m | 1.2 |  | 0
2.18 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1 |  | 0
2.19 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1 |  | 0
2.20 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm | szt. | 1 |  | 0
2.21 | Zawór napowietrzający PVC 75 | szt. | 1 |  | 0
2.22 | Syfon z blokadą antyzapachową HL21 (podłączenie zrzutu wody z podgrzewacza) | szt. | 1 |  | 0
2.23 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 4 |  | 0
2.24 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1 |  | 0
2.25 | ustęp fajansowy z płuczką "dolnopłuk" | kpl. | 1 |  | 0
2.26 | Umywalka standard | kpl. | 1 |  | 0
2.27 | zestaw kuchenny "kombajn"(zlewozmywak z ociekaczem, lodówka , płyta grzejna na szafce) z podłączeniem (np. Gornieje MK 100S-L) | szt. | 1 |  | 0
2.28 | Kabiny natryskowe narożne, półokrągłe 90 z szybami ze szkła hartowanego | kpl. | 1 |  | 0
2.29 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 4.8 |  | 0
2.30 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m | 4.8 |  | 0
2.31 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 16mm | m | 2 |  | 0
2.32 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 20mm | m | 2 |  | 0
2.33 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 25mm | m | 5 |  | 0
2.34 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 32mm | m | 1.5 |  | 0
2.35 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych CW Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 16mm | m | 2 |  | 0
2.36 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych CW Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 20mm | m | 3 |  | 0
2.37 | Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 9 mm d=16 | m | 2 |  | 0
2.38 | Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 9 mm d=20 | m | 2 |  | 0
2.39 | Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 9 mm d=25 | m | 5 |  | 0
2.40 | Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 9 mm d=32 | m | 1.5 |  | 0
2.41 | Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 13 mm d=16 | m | 2 |  | 0
2.42 | Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 13 mm d=20 | m | 3 |  | 0
2.43 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm Umywalka i zlewozmywak Krotność = 2 | szt. | 2 |  | 0
2.44 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm Prysznic Krotność = 2 | szt. | 1 |  | 0
2.45 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm WC | szt. | 1 |  | 0
2.46 | Zawór odcinający umywalkowy/zlewozmywakowy DN15 | szt. | 4 |  | 0
2.47 | Zawór odcinający do WC DN15 | szt. | 1 |  | 0
2.48 | Bateria umywalkowa jednouchwytowa standard | szt. | 1 |  | 0
2.49 | Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa standard | szt. | 1 |  | 0
2.50 | Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wodyV=100l | kpl. | 1 |  | 0
2.51 | Naczynie wzbiorcze przeponowe DD8 | szt. | 1 |  | 0
2.52 | Płukanie instalacji wodociągowej | m | 15.5 |  | 0
2.53 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | prob. | 1 |  | 0
2.54 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 15.5 |  | 0
2.55 | Wodomierz skrzydełkowy JS DN15 | kpl. | 1 |  | 0
2.56 | Zawór kulowy DN25 ze spustem (wodomierz) | szt. | 2 |  | 0
2.57 | Filtr siatkowy DN25 (wodomierz) | szt. | 1 |  | 0
3 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE wewnętrzne
3.1 | demontaż instalacji tablic bezpiecznikowych | szt | 1 |  | 0
3.2 | montaż szafki zewn | szt | 1 |  | 0
3.3 | wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B10 | szt | 1 |  | 0
3.4 | wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S 301 B13 | szt | 2 |  | 0
3.5 | wyłącznik nadprądowy 1 - biegunowy S 301 B 16 | szt | 2 |  | 0
3.6 | wyłącznik przeciwporaż.3 (4)-biegun. w rozdzielniach P 304 25 A 30mA | szt | 1 |  | 0
3.7 | przygotownie podłoża pod osprzęt instalacyjny - wykonanie otworów w płycie GK | szt | 22 |  | 0
3.8 | puszki instalacyjne podtynkowe o śr do 80 mm o 4 wylotach | szt | 5 |  | 0
3.9 | puszki inst. pojedyńcze o śr. do 60 mm do GK | szt | 13 |  | 0
3.10 | gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyńcze o obciążalności do 10 A | szt | 8 |  | 0
3.11 | gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnym 2-biegunowym o obciążalności do 16 A | szt | 3 |  | 0
3.12 | łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt | 5 |  | 0
3.13 | kinkiet łazienkowy z żarówką LED bryzgoodporne | kpl | 1 |  | 0
3.14 | oprawy oświetleniowe sufitowe 3 x 60 W z żarówką LED | kpl | 1 |  | 0
3.15 | oprawy oświetleniowe sufitowe 1 x 60 W z żarówką LED | kpl | 4 |  | 0
3.16 | przewody kabelkowe o YDYżo 3x2,5 mm2 wciągane do rur | m | 70 |  | 0
3.17 | przewody kabelkowe o YDYżo 3x1,5 mm2 wciągane do rur | m | 56 |  | 0
3.18 | rury winidurowe karbowane o śr. 19 mm układane w bruzdach | m | 114 |  | 0
3.19 | przewody izolowane jednożyłowe Dyżo 4 mm2 układane w korytach | m | 8 |  | 0
3.20 | podłączenie przewodów pojedyńczych o przekroju żyły do 2,5 mm2 | szt żył | 15 |  | 0
3.21 | podłączenie przewodów pojedyńczych o przekroju żyły do 4 mm2 | szt. Żył | 6 |  | 0
3.22 | uchwyt inst. wyrównawczej skręcane na ruracg o śr. do 30mm | szt | 2 |  | 0
3.23 | sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek. niskiego napiącia | pomiar | 5 |  | 0
3.24 | pomiar rezystancji izolacji elektrycznej- obwód 1-fazowy | pomiar | 4 |  | 0
3.25 | badania i pomiar instalacji uziemiającej | szt | 1 |  | 0
3.26 | sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania | porób. | 1 |  | 0
3.27 | badania i pomiar instalacji skutecznosci zerowania | szt | 12 |  | 0
4 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE zewętrzne
4.1 | kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV | m3 | 16 |  | 0
4.2 | układanie kabli wielożył. o masie do 2 kg/m napięcie znam. do 110kV | m | 50 |  | 0
4.3 | zasypanie rowów dla kabli | m3 | 16 |  | 0
4.4 | montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją | szt | 1 |  | 0
5 | OBSŁUGA GEODEZYJNA
5.1 | obsługa geodezyjna zewnetrznych instalcji wod-kan i elektrycznych | kpl | 1 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ / zł netto / |  |  | 0 | 0
| WARTOŚĆ PODATKU VAT 23% |  |  | 0 | 0
| CENA RYCZAŁTOWA / zł brutto / |  |  | 0 | 0