## Arkusz1
załacznik nr 2
do zapytania nr KTT/163/2018
WYKONANIE ZAPLECZA SANITARNEGO W SZAŁASACH NR 1 i 2 Z PRZYŁĄCZAMI WODNO-KANALIZACYJNYMI
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | ilość | c.j. | wartość netto
I | ROBOTY BUDOWLANE
I A | SZAŁAS nr 1
1 | Wyjęcie ościeżnic o powierzchni 1-2 m2 ze ścian drewnianych | szt | 4 |  | 0
2 | Rozebranie obicia ścian z desek nieotynkowanych | m2 | 34.123 |  | 0
3 | Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych | m2 | 13.622 |  | 0
45 | Rozebranie podłóg drewnianych | m2 | 13.622 |  | 0
5 | wywóz i utylizacja odpadów | kpl | 1 |  | 0
6 | Izolacja z folii - wiatroszczelna i paroprzepuszczalna, np. STEICO multi UDB | m2 | 61.367 |  | 0
7 | Uzupełnienie miejsc po otworach w ścianach drewnianych | m2 | 1.679 |  | 0
89 | Uzupełnienie odeskowania ścian z płyt OSB | m2 | 1.679 |  | 0
9 | Okładziny z płyt FERMACELL 12,5 mm wodoodpornych na ścianach na rusztach | m2 | 10.243 |  | 0
10 | Obudowa z płyt FERMACELL 12,5 mm wodoodpornych na rusztach 100-01 1-warstwowo | m2 | 4.149 |  | 0
11 | Obudowa z płyt FERMACELL wodoodpornych na rusztach 55-01 1-warstwowo | m2 | 17.061 |  | 0
12 | Ścianki działowe FERMACELL wodoodpornych na rusztach metalowych 100-101 z pokryciem obustronnym 1-warstwowe | m2 | 9.362 |  | 0
13 | Okładziny stropów z płyt FERMACELL 12,5mm wodoodpornych na rusztach metalowych podwójnych podwieszanych | m2 | 13.622 |  | 0
14 | Izolacja z folii - paroizolacja, np. membrama STEICO multi VAP renova | m2 | 63.799 |  | 0
15 | Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej na sucho gr. 10cm | m2 | 27.133 |  | 0
16 | Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej na sucho gr. 5cm | m2 | 27.304 |  | 0
17 | Analogia. Poszycie podłogi z płyt OSB/3 o min. gr. 12mm | m2 | 13.622 |  | 0
18 | Posadzka rulonowa TARKET - antypoślizgowa | m2 | 13.622 |  | 0
19 | Analogia. Obłożenie ścian wykładziną zmywalną spawaną | m2 | 45.964 |  | 0
20 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 59.586 |  | 0
21 | Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem | m2 | 13.622 |  | 0
22 | Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie | m2 | 13.622 |  | 0
23 | Drzwi drewniane D 1 wg. opisu i zestawienia | m2 | 4.8 |  | 0
24 | Okna drewniane 01 wg. opisu i zestawienia | m2 | 0.75 |  | 0
25 | Okiennice drewniane wg. opisu i zestawienia | m2 | 1.679 |  | 0
26 | montaż przewódu wentylacyjnego fi 200 | m2 | 1.5 |  | 0
27 | Anemostat stalowy CZ kołowy typ D fi 200 | szt | 1 |  | 0
28 | kratka wentylacyjna ścienna kołowa typ C fi 200 | szt | 1 |  | 0
29 | montaż przewodu wentylacyjnego fi 100 | m2 | 3 |  | 0
30 | Anemostat kołowy typ D fi 150 | szt | 2 |  | 0
31 | Wyrzutnia dachowa kołowa typ C fi 150 | szt | 2 |  | 0
32 | Dostawa i montaż luster nad umywalkami | szt | 2 |  | 0
I B | SZAŁAS nr 2
33 | Wyjęcie ościeżnic o powierzchni 1-2 m2 ze ścian drewnianych | szt | 4 |  | 0
34 | Rozebranie obicia ścian z desek nieotynkowanych | m2 | 30.757 |  | 0
35 | Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych | m2 | 11.263 |  | 0
36 | Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust | m2 | 11.263 |  | 0
37 | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki | kpl | 1 |  | 0
38 | Izolacja z folii - wiatroszczelna, paroprzepuszczalna, np. STEICO multi UDB | m2 | 53.284 |  | 0
39 | Uzupełnienie miejsc po otworach w ścianach drewnianych | m2 | 1.585 |  | 0
40 | Uzupełnienie odeskowania ścian z płyt OSB | m2 | 1.585 |  | 0
41 | Okładziny z płyt FERMACELL 12,5 mm wodoodpornych na ścianach na rusztach | m2 | 8.922 |  | 0
42 | Obudowa z płyt FERMACELL 12,5 mm wodoodpornych na rusztach 100-01 1-warstwowo | m2 | 4.106 |  | 0
43 | Obudowa z płytFERMACELL 12,5 mm wodoodpornych na rusztach 55-01 1-warstwowo | m2 | 15.379 |  | 0
44 | Ścianki działowe z płytGK wodoodpornych na rusztach metalowych 100-101 z pokryciem obustronnym 1-warstwowe | m2 | 8.638 |  | 0
45 | Okładziny stropów z płyt FERMACELL 12,5 mmwodoodpornych na rusztach metalowych podwójnych podwieszanych | m2 | 11.263 |  | 0
46 | Izolacja z folii - paroizolacja, np. membrama STEICO multi VAP renova | m2 | 56.946 |  | 0
47 | Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej na sucho gr. 10cm | m2 | 24.007 |  | 0
48 | Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej na sucho gr. 5cm | m2 | 24.301 |  | 0
49 | Poszycie podłogi z płyt OSB/3 o min. gr. 12mm | m2 | 11.263 |  | 0
50 | Posadzka rulonowa TARKET - antypoślizgowa | m2 | 11.26 |  | 0
51 | Obłożenie ścian wykładziną zmywalną spawaną | m2 | 42.727 |  | 0
52 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 53.99 |  | 0
53 | Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem | m2 | 11.263 |  | 0
54 | Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie | m2 | 11.263 |  | 0
55 | Drzwi drewniane D 1 wg. opisu i zestawienia | m2 | 4.8 |  | 0
56 | Okna drewniane 01 wg. opisu i zestawienia | m2 | 0.75 |  | 0
57 | Okiennice drewniane wg. opisu i zestawienia | m2 | 1.585 |  | 0
58 | montaż przewodu wentylacyjnego o śr. 200 mm | m | 1 |  | 0
59 | Kratka wentylacyjna ścienna fi 200 | szt. | 1 |  | 0
60 | Anemostat kołowy typ D fi 200 | szt | 1 |  | 0
61 | montaż przewodu wentylacyjnego o śr. 100 mm | m | 3 |  | 0
62 | Anemostat kołowy typ D fi 100 | szt | 2 |  | 0
63 | kominki wentylacyjne dachowe fi 100 | szt | 2 |  | 0
64 | Dostawa i montaż luster nad umywalkami | szt | 2 |  | 0
II | INSTALACJE SANITARNE
II A | SZAŁAS NR 1
1 | Wykopy wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl. do 3 m | m3 | 10 |  | 0
2 | Wykopy wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów | m3 | 5.64 |  | 0
3 | Zagęszczenie wykopów, grunty sypkie kat. I-III | m3 | 5.64 |  | 0
4 | Wykopy wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie gruzu i ziemi | m3 | 4.36 |  | 0
4a | rozebranie i naprawa drewnianego tarasu przy szałasie nr 1 | m2 | 11.52 |  | 0
5 | Wywóz ziemi samochodami na odległość do 1 km grunt.kat. I-II | m3 | 4.36 |  | 0
6 | Wywóz ziemi samochodami - za każdy następny 1 km Krotność = 15 | m3 | 4.36 |  | 0
7 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 2 |  | 0
8 | Zasypka technologiczna | m3 | 0.86 |  | 0
9 | Obsypka 15 cm ponad wierzch rury | m3 | 1.5 |  | 0
10 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm, Poziomy podposadzkowe Rura PP-MD kanalizacji zewnętrznej dn 110 mm | m | 4.8 |  | 0
11 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm, Poziomy podposadzkowe Rura PP-MD kanalizacji zewnętrznej dn 75 mm | m | 0.8 |  | 0
12 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm, Poziomy podposadzkowe Rura PP-MD kanalizacji zewnętrznej dn 50 mm | m | 4.4 |  | 0
13 | Rewizja - trójnik PP-MD 110 zaślepiony | szt. | 1 |  | 0
14 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych Pion kanalizacyjny KS1 Rura PVC kanalizacji wewnętrznej PPHT 110x2,2 mm | m | 6 |  | 0
15 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych Poziomy kanalizacyjne Rura PVC kanalizacji wewnętrznej PPHT 50x1,8 mm | m | 7.5 |  | 0
16 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych Poziomy kanalizacyjne Rura PVC kanalizacji wewnętrznej PPHT 110x2,2 mm | m | 2.4 |  | 0
17 | Czyszczaki z PVC kanalizac. o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1 |  | 0
18 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm | szt. | 1 |  | 0
19 | Syfon z blokadą antyzapachową HL21podłączenie zrzutu wody z podgrzewacza | szt. | 1 |  | 0
20 | Dodatki za wykon. podejść odpływ. z PVC o śr. 50 mm o połącz. wciskowych | szt. | 5 |  | 0
21 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 2 |  | 0
22 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 2 |  | 0
23 | Umywalka standard | kpl. | 2 |  | 0
24 | Kabiny natryskowe, narożne, kwadratowe z szybami ze szkła hartowanego | kpl. | 2 |  | 0
25 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 16mm | m | 4 |  | 0
26 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 20mm | m | 13 |  | 0
27 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych,ZW Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 25mm | m | 10 |  | 0
28 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrz.32 mm o połącz. zgrzewanych, ZW Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 32mm | m | 2 |  | 0
29 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, CW Rura wielowarst.PE-RT-AL-PE-RT 16mm | m | 8 |  | 0
30 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 20mm | m | 5 |  | 0
31 | Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 9 mm d=16 | m | 4 |  | 0
32 | Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 9 mm d=20 | m | 13 |  | 0
33 | Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 9 mm d=25 | m | 10 |  | 0
34 | Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 9 mm d=32 | m | 2 |  | 0
35 | Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 13 mm d=16 | m | 8 |  | 0
36 | Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 13 mm d=20 | m | 5 |  | 0
37 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z pcv o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm Umywalki Krotność = 2 | szt. | 2 |  | 0
38 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z pcv . o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm Prysznice Krotność = 2 | szt. | 2 |  | 0
39 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z pcv do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm WC | szt. | 2 |  | 0
40 | Zawór odcinający umywalkowy/zlewozmywakowy DN15 | szt. | 4 |  | 0
41 | Zawór odcinający do WC DN15 | szt. | 2 |  | 0
42 | Bateria umywalkowa jednouchwytowa standard | szt. | 2 |  | 0
43 | Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody Classic OW-E120.1 z zaworem bezpieczeństwa 6bar | kpl. | 1 |  | 0
44 | Naczynie wzbiorcze przeponowe DD8 | szt. | 1 |  | 0
45 | Zestaw wodomierzowy zamontowany pod domkiem: | kpl. | 1 |  | 0
46 | Płukanie instalacji wodociągowej | m | 42 |  | 0
47 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | prob. | 1 |  | 0
48 | Próba szczelności instalacji wodoc. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 42 |  | 0
II B | SZAŁAS nr 2
49 | Wykopy wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl. do 3 m | m3 | 11.2 |  | 0
50 | Wykopy wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów | m3 | 6.478 |  | 0
51 | Zagęszczenie wykopów; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 6.478 |  | 0
52 | Wykopy wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie gruzu i ziemi | m3 | 4.722 |  | 0
53 | Wywóz ziemi samochodami na odległość do 1 km grunt.kat. I-II | m3 | 4.722 |  | 0
54 | Wywóz ziemi samochodami - za każdy następny 1 km Krotność = 15 | m3 | 4.722 |  | 0
55 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 2.24 |  | 0
56 | Zasypka technologiczna | m3 | 0.802 |  | 0
57 | Obsypka 15 cm ponad wierzch rury | m3 | 1.68 |  | 0
58 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych Poziomy podposadzkowe Rura PP-MD kanalizacji zewnętrznej dn 75 mm | m | 6.7 |  | 0
59 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mmo połączeniach wciskowych Poziomy podposadzkowe Rura PP-MD kanalizacji zewnętrznej dn 50 mm | m | 4.5 |  | 0
60 | Rewizja - trójnik PP-MD 110 zaślepiony | szt. | 1 |  | 0
61 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych Pion kanalizacyjny KZ1 Rura PVC kanalizacji wewnętrznej PPHT 110x2,2 mm | m | 2 |  | 0
62 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych Pion kanalizacyjny KS1 Rura PVC kanalizacji wewnętrznej PPHT 75x1,8 mm | m | 6 |  | 0
63 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych Poziomy kanalizacyjne Rura PVC kanalizacji wewnętrznej PPHT 50x1,8 mm | m | 7.5 |  | 0
64 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych Poziomy kanalizacyjne Rura PVC kanalizacji wewnętrznej PPHT 110x2,2 mm | m | 2.4 |  | 0
65 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączen. wciskowych | szt. | 1 |  | 0
66 | Czyszczaki z PVC kanaliz. o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1 |  | 0
67 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm | szt. | 1 |  | 0
68 | Zawór napowietrzający PVC 110 | szt. | 1 |  | 0
69 | Syfon z blokadą antyzapachową HL21podłącz. zrzutu wody z podgrzewacza | szt. | 1 |  | 0
70 | Dodatki za wykon. podejść odpływ. z PVC o śr. 50 mm o połącz. wciskowych | szt. | 5 |  | 0
71 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 2 |  | 0
72 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 2 |  | 0
73 | Umywalka standard | kpl. | 2 |  | 0
74 | Kabiny natryskowe, narożne, kwadratowe z szyb. ze szkła hartowanego | kpl. | 2 |  | 0
75 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 16mm | m | 4 |  | 0
76 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 20mm | m | 10 |  | 0
77 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 25mm | m | 4 |  | 0
78 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, ZW Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 32mm | m | 8 |  | 0
79 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 16mm | m | 8 |  | 0
80 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 20mm | m | 5 |  | 0
81 | Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 9 mm d=16 | m | 4 |  | 0
82 | Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 9 mm d=20 | m | 10 |  | 0
83 | Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 9 mm d=25 | m | 4 |  | 0
84 | Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 9 mm d=32 | m | 8 |  | 0
85 | Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 13 mm d=16 | m | 8 |  | 0
86 | Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 13 mm d=20 | m | 5 |  | 0
87 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z pcv - umywalki Krotność = 2 | szt. | 2 |  | 0
88 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z pcv - prysznicy Krotność = 2 | szt. | 2 |  | 0
89 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z pcv do płuczek ustępowych | szt. | 2 |  | 0
90 | Zawór odcinający umywalkowy/zlewozmywakowy DN15 | szt. | 4 |  | 0
91 | Zawór odcinający do WC DN15 | szt. | 2 |  | 0
92 | Bateria umywalkowa jednouchwytowa standard | szt. | 2 |  | 0
93 | Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody Classic OW-E120.1 z zaworem bezpieczeństwa 6bar | kpl. | 1 |  | 0
94 | Naczynie wzbiorcze przeponowe DD8 | szt. | 1 |  | 0
95 | Zestaw wodomierzowy zamontowany pod domkiem: | kpl. | 1 |  | 0
96 | Płukanie instalacji wodociągowej | m | 39 |  | 0
97 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur zpcv - próba zasadnicza (pulsacyjna) | prob. | 1 |  | 0
98 | Próba szczelności instalacji wodoc. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 39 |  | 0
III | SIECI SANITARNE
99 | Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III | m3 | 15.48 |  | 0
100 | Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kat. III | m3 | 6.296 |  | 0
101 | Przewóz na odl. do 1 km grunt kat III | m3 | 9.184 |  | 0
102 | Dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km Krotność = 15 | m3 | 9.184 |  | 0
103 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 2.322 |  | 0
104 | Obsypka technologiczna - piasek | m3 | 2.218 |  | 0
105 | Zasypka technologiczna 30 cm - piasek | m3 | 4.644 |  | 0
106 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej klasa S SN8 ścianka lita dn 160 mm | m | 12.9 |  | 0
107 | Włączenie do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej w studni S21 (tuleja PVC 200) | szt. | 2 |  | 0
108 | Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III | m3 | 118.58 |  | 0
109 | Zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m | m3 | 88.966 |  | 0
110 | Przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych grunt kat III | m3 | 29.614 |  | 0
111 | dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km Krotność = 15 | m3 | 29.614 |  | 0
112 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm | m3 | 8.47 |  | 0
113 | Obsypka technologiczna - piasek | m3 | 4.204 |  | 0
114 | Zasypka technologiczna 20 cm - piasek | m3 | 16.94 |  | 0
115 | Rura osłonowa DVK 75 (wejście do budynku) | m | 3.6 |  | 0
116 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenow. (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm Rura PE-SDR 11 (woda1,0MPa) 63 mm | m | 45 |  | 0
117 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenow. (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm Rura PE-SDR 11 (woda1,0MPa) 40 mm | m | 15 |  | 0
118 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenow. (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm Rura PE-SDR 11 (woda1,0MPa) 32 mm | m | 17 |  | 0
119 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm Kolana PE elektroop.1,0MPa 90°/woda/ 63 mm | złącz. | 1 |  | 0
120 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 32 mm Kolana PE elektroop.1,0MPa 90°/woda/ 32 mm | złącz. | 1 |  | 0
121 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm Trójniki PE elektroop.1,0MPa 90°/woda/ 63/63/40 mm | złącz. | 1 |  | 0
122 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 40 mm Trójniki PE elektroop.1,0MPa 45°/woda/ 40/40/32 mm | złącz. | 1 |  | 0
123 | Trójnik PE100 SDR 11 90/63 (węzeł TR1) | kpl. | 1 |  | 0
124 | Trójnik PE100 SDR 11 63/63 (węzeł TR1) | kpl. | 1 |  | 0
125 | Zasuwa kołnierzowa DN50 z miękkouszczelnionym klinem (węzeł TR1) | kpl. | 2 |  | 0
126 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR 11 63/40 (węzeł TR2) | kpl. | 1 |  | 0
127 | Zasuwa kołnierzowa DN32 z miękkouszczelnionym klinem (węzeł TR2) | kpl. | 1 |  | 0
128 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | kpl. | 1 |  | 0
129 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | kpl. | 1 |  | 0
130 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE | kpl. | 1 |  | 0
131 | obsługa geodezyjna | kpl. | 1 |  | 0
IV | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
IV A | SZAŁAS nr 1
1 | Demontaż istn. tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 | szt. | 1 |  | 0
2 | Montaż szafki zewn. o powierzchni do 0.1 m2 | szt. | 1 |  | 0
3 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B10 | szt. | 3 |  | 0
4 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B13 | szt. | 3 |  | 0
5 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B16 | szt. | 1 |  | 0
6 | Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach P 302 25A 30mA | szt. | 1 |  | 0
7 | Rozłącznik bezpiecznikowy RBK-000 160A ( kompletny) | szt. | 1 |  | 0
8 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - wykonanie ślepych otworów w podłożu | szt. | 9 |  | 0
9 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane | szt. | 2 |  | 0
10 | Gniazda inst. wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciąż. do 16 A i przekroju przew. do 2.5 mm2 | szt. | 3 |  | 0
11 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe | szt. | 4 |  | 0
12 | Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne - kinkiet łazienkowy z żarówką LED | kpl. | 3 |  | 0
13 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (sufitowe) - 1x60W z żarówką LED | kpl. | 1 |  | 0
14 | Przewody kabelkowe o YDYżo 3x2.5 mm2 wciągane do rur | m | 19 |  | 0
15 | Przewody kabelkowe o YDYżo 3x1.5 mm2 wciągane do rur | m | 28 |  | 0
16 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | m | 47 |  | 0
17 | Przewody izolowane jednożyłowe DYżo 4 mm2 układane w gotowych korytkach | m | 8 |  | 0
18 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt. żył | 27 |  | 0
19 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce | szt. żył | 2 |  | 0
20 | Uchwyty inst. wyrównawczej skręcane na rurach o śr.do 30 mm | szt. | 1 |  | 0
21 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 3 |  | 0
22 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 3 |  | 0
23 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 1 |  | 0
24 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1 |  | 0
25 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 3 |  | 0
26 | Przeniesienie rozdzielni elektrycznej | szt. | 1 |  | 0
IV B | SZAŁAS nr 2
26 | Demontaż istn. tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 | szt. | 1 |  | 0
27 | Montaż szafki zewn. o powierzchni do 0.1 m2 | szt. | 1 |  | 0
28 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B10 | szt. | 3 |  | 0
29 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B13 | szt. | 3 |  | 0
30 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B16 | szt. | 1 |  | 0
31 | Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach P 302 25A 30mA | szt. | 1 |  | 0
32 | Rozłącznik bezpiecznikowy RBK-000 160A ( kompletny) | szt. | 1 |  | 0
33 | pa Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu gk | szt. | 9 |  | 0
34 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane | szt. | 2 |  | 0
35 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 3 |  | 0
36 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe | szt. | 4 |  | 0
37 | Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne - kinkiet łazienkowy z żarówką LED | kpl. | 3 |  | 0
38 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (sufitowe) - 1x60W z żarówką LED | kpl. | 1 |  | 0
39 | Przewody kabelkowe o YDYżo 3x2.5 mm2 wciągane do rur | m | 17 |  | 0
40 | Przewody kabelkowe o YDYżo 3x1.5 mm2 wciągane do rur | m | 26 |  | 0
41 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | m | 43 |  | 0
42 | Przewody izolowane jednożyłowe DYżo 4 mm2 układane w gotowych korytkach | m | 8 |  | 0
43 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt. żył | 27 |  | 0
44 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce | szt. żył | 2 |  | 0
45 | Uchwyty inst. wyrównawczej skręcane na rurach o śr.do 30 mm | szt. | 1 |  | 0
46 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 3 |  | 0
47 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 3 |  | 0
48 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 1 |  | 0
49 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1 |  | 0
50 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 3 |  | 0
51 | Przeniesienie rozdzielni elektrycznej | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ zł /netto/ |  |  |  | 0
WARTŚĆ PODATKU VAT
CENA RYCZAŁTOWA zł / brutto/